检验检测机构

资质认定证书附表

162512050197

检验检测机构名称：云南亚明环境监测科技有限公司

批准日期：/

有效期至：2022年07月31日

批准部门：云南省市场监督管理局

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 一 | 水和废水（含大气降水） |
| 1 | 水和废水（含大气降水） | 1.1 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-91 | 仅限于温度计法 |  |
|  |  | 1.2 | pH | 大气降水pH值的测定 电极法 GB13580.4-92 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(5.1玻璃电极法) GB/ T5750.4-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-86 |  |  |
|  |  | 1.3 | 酸度 | 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2002年） |  |  |
|  |  | 1.4 | 碱度 | 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2002年） |  |  |
|  |  | 1.5 | 透明度 | 塞氏盘法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 2002 |  |  |
|  |  | 1.6 | 流量 | 河流流量测验规范（附录B 仪器法） GB 50179-2015 |  |  |
|  |  | 1.7 | 浊度 | 水质 浊度的测定 分光光度法、目视比浊法 GB 13200-91 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019 |  |  |
|  |  | 1.8 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法 GB 7489-87 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法HJ 506-2009 |  |  |
|  |  | 1.9 | 氧化还原电位 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）（增补版）第三篇 第一章 十、氧化还原电位（B） |  |  |
|  |  | 1.10 | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 附录A HJ 586-2010 |  |  |
|  |  |  | 游离氯和总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N，N-二乙基-1，4一苯二胺滴定法 HJ 585-2010 |  |  |
|  |  | 1.11 | 色度 | 水质 色度的测定稀释倍数法 GB 11903-89 |  |  |
|  |  | 1.12 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （3.1 嗅气和尝味法） GB/T 5750.4-2006 |  |  |
|  |  | 1.13 |  | 文字描述法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2002年） |  |  |
|  |  | 1.14 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 |  |  |
|  |  | 1.15 | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999 |  |  |
|  |  | 1.16 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89 |  |  |
|  |  | 1.17 | 残渣 | 重量法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2002年） |  |  |
|  |  | 1.18 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1称量法）GB/T5750.4-2006 |  |  |
|  |  | 1.19 | 矿化度 | 重量法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2002年） |  |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 1 | 水和废水（含大气降水） | 1.20 | 总硬度 (钙和镁总量) | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法) GB/T 5750.4-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB 7477-87 |  |  |
|  |  | 1.21 | 电导率 | 大气降水 电导率的测定方法 GB13580.3-92 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(6.1 电极法) GB/T 5750.4-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 电导率仪法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2002年） |  |  |
|  |  | 1.22 | 叶绿素a | 水质 叶绿素a的测定 分光光度法 HJ 897-2017 |  |  |
|  |  | 1.23 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (9.1 纳氏试剂分光光度法) GB/T 5750.5-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法HJ 537-2009 |  |  |
|  |  | 1.24 | 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-87 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（10.1重氮偶合分光光度法）GB/T 5750.5-2006 |  |  |
|  |  | 1.25 | 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB 7480-87 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（5.2紫外分光光度法）GB/T5750.5-2006 |  |  |
|  |  | 1.26 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |  |  |
|  |  | 1.27 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89 |  |  |
|  |  | 1.28 | 磷酸盐 | 水质 总磷的测定 钼锑抗分光光度法GB11893-89 |  |  |
|  |  | 1.29 | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法GB 11896-89 |  |  |
|  |  | 1.30 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-87 |  |  |
|  |  | 1.31 | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 | 仅限于分光光度法 |  |
|  |  | 1.32 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（6.2碘量法）GB/T 5750.5-2006 |  |  |
|  |  | 1.33 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 11914-89 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |  |  |
|  |  | 1.34 | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行） HJ 342-2007 |  |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 1 | 水和废水（含大气降水） | 1.35 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(9.1 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法) GB/T 5750.4-2006 |  |  |
|  |  | 1.36 | 高锰酸盐指数 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（1.1酸性高锰酸钾滴定法、1.2碱性高锰酸钾滴定法）GB/T5750.7-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-89 |  |  |
|  |  | 1.37 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定差压法YNYMHJ/ZY-Q06-2013A | 仅限于特定委托方 |  |
|  |  |  |  | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法HJ 505-2009 |  |  |
|  |  | 1.38 | 碳酸根 | 地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸钙和氢氧根 DZ/T0064.49-93 |  |  |
|  |  | 1.39 | 重碳酸根 | 地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸钙和氢氧根 DZ/T0064.49-93 |  |  |
|  |  | 1.40 | 总砷 | 水质 砷的测定 原子荧光光度法SL327.1-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (6.1氢化物原子荧光光度法，6.2二乙氨基二硫代甲酸银分光光度法) GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  | 1.41 | 硒 | 水质 硒的测定 原子荧光光度法SL 327.3-2005 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |  |  |
|  |  | 1.42 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 汞的测定 原子荧光法SL 327.2-2005 |  |  |
|  |  | 1.43 | 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (10.1 二苯碳酰二肼分光光度法) GB/T5750.6-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87 |  |  |
|  |  | 1.44 | 总铬 | 水质 总铬的测定 GB/T 7466-87 | 仅限于二苯碳酰二肼分光光度法 |  |
|  |  |  |  | 水质 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 757-2015 |  |  |
|  |  | 1.45 | 铬 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 1.46 | 铜 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87 | 仅限于直接法 |  |
|  |  |  |  | 石墨炉原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2002年） |  |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 1 | 水和废水（含大气降水） | 1.46 | 铜 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 1.47 | 铅 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87 | 仅限于直接法 |  |
|  |  |  |  | 石墨炉原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2002年） |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 1.48 | 镉 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87 | 仅限于直接法 |  |
|  |  |  |  | 石墨炉原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2002年） |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 1.49 | 锌 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 7475-87 | 仅限于直接法 |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 1.50 | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-89 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 1.51 | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-89 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 1.52 | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-89 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法 GB11910-89 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 1.53 | 铍 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（20.2无火焰原子吸收分光光度法）GB/T5750.6-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 水质铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 59-2000 |  |  |
|  |  | 1.54 | 银 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（12.1无火焰原子吸收分光光度法）GB/T5750.6-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 1.55 | 钾 | 饮用天然矿泉水检验方法 (4.12.2 火焰原子吸收分光光度法）GB/T 8538-2008 |  |  |
|  |  | 1.56 | 钾 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 1.57 | 钠 | 饮用天然矿泉水检验方法 (4.12.2 火焰原子吸收分光光度法）GB/T 8538-2008 |  |  |
|  |  | 1.58 | 钠 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 1 | 水和废水（含大气降水） | 1.59 | 钙 | 地下水质检验方法 火焰原子吸收光谱法测定钙、镁DZ/T0064.12-93 |  |  |
|  |  | 1.60 | 钙 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 1.61 | 镁 | 地下水质检验方法 火焰原子吸收光谱法测定钙、镁DZ/T0064.12-93 |  |  |
|  |  | 1.62 | 镁 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 1.63 | 铝 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 1.64 | 硼 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 1.65 | 钡 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 1.66 | 铍 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 1.67 | 铋 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 1.68 | 钴 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 1.69 | 锂 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 1.70 | 钼 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 1.71 | 磷 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 1.72 | 硫 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 1.73 | 锑 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |  |  |
|  |  | 1.74 | 硅 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 1.75 | 锡 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 1.76 | 锶 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 1.77 | 钛 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 1.78 | 钒 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 1.79 | 锆 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |  |  |
|  |  | 1.80 | 铊 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 |  |  |
|  |  | 1.81 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法HJ 637-2012 |  |  |
| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 1 | 水和废水（含大气降水） | 1.81 | 石油类和动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法HJ 637-2018 |  |  |
|  |  | 1.82 | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970 - 2018 |  |  |
|  |  | 1.83 | 阴离子 表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-87 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（10.1亚甲蓝分光光度法）GB/T 5750.4-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（10.2二氮杂菲萃取分光光度法） GB/T 5750.4-2006 |  |  |
|  |  | 1.84 | 细菌总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（1.1平皿计数法）GB/T 5750.12-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 水中细菌总数的测定 平板计数法《水和废水监测分析方法》(第四版) （2002年） |  |  |
|  |  | 1.85 | 总大肠菌群 | 水中总大肠菌群的测定 《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局（2002年） | 仅限于多管发酵法 |  |
|  |  | 1.86 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法HJ 347-2007 | 仅限于多管发酵法 |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定多管发酵法 HJ 347.2-2018 |  |  |
|  |  | 1.87 | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011 |  |  |
|  |  | 1.88 | 氯乙烯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.89 | 1,1-二氯乙烯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.90 | 二氯甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.91 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.92 | 1,1-二氯乙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.93 | 氯丁二烯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.94 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.95 | 2,2-二氯丙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.96 | 溴氯甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.97 | 氯仿 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.98 | 1,1,1-三氯乙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 1 | 水和废水（含大气降水） | 1.99 | 1,1-二氯丙烯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.100 | 四氯化碳 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.101 | 苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.102 | 1,2-二氯乙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.103 | 三氯乙烯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.104 | 环氧氯丙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.105 | 1,2-二氯丙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.106 | 二溴甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.107 | 一溴二氯甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.108 | 顺-1,3-二氯丙烯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.109 | 甲苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.110 | 反-1,3-二氯丙烯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.111 | 1,1,2-三氯乙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.112 | 四氯乙烯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.113 | 1,3-二氯丙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.114 | 二溴氯甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.115 | 1,2-二溴乙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.116 | 氯苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.117 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.118 | 乙苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.119 | 间，对-二甲苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.120 | 邻-二甲苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.121 | 苯乙烯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.122 | 溴仿 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 1 | 水和废水（含大气降水） | 1.123 | 异丙苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.124 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.125 | 溴苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.126 | 1,2,3-三氯丙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.127 | 正丙苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.128 | 2-氯甲苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.129 | 1,3,5-三甲基苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.130 | 4-氯甲苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.131 | 叔丁基苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.132 | 1,2,4-三甲基苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.133 | 仲丁基苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.134 | 1，3-二氯苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.135 | 4-异丙基甲苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.136 | 1,4-二氯苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.137 | 正丁基苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.138 | 1,2-二氯苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.139 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.140 | 1,2,4-三氯苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.141 | 六氯丁二烯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.142 | 萘 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.143 | 1,2,3-三氯苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 |  |  |
|  |  | 1.144 | 硝基苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 |  |  |
|  |  | 1.145 | 对-硝基甲苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 |  |  |
|  |  | 1.146 | 间-硝基甲苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 |  |  |
| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 1 | 水和废水（含大气降水） | 1.147 | 邻-硝基甲苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 |  |  |
|  |  | 1.148 | 对-硝基氯苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 |  |  |
|  |  | 1.149 | 间-硝基氯苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 |  |  |
|  |  | 1.150 | 邻-硝基氯苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 |  |  |
|  |  | 1.151 | 对-二硝基苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 |  |  |
|  |  | 1.152 | 间-二硝基苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 |  |  |
|  |  | 1.153 | 邻-二硝基苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 |  |  |
|  |  | 1.154 | 2,6-二硝基甲苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 |  |  |
|  |  | 1.155 | 2,4-二硝基甲苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 |  |  |
|  |  | 1.156 | 3,4-二硝基甲苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 |  |  |
|  |  | 1.157 | 2,4-二硝基氯苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 |  |  |
|  |  | 1.158 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 |  |  |
|  |  | 1.159 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法 HJ/T 72-2001 |  |  |
|  |  | 1.160 | 邻苯二甲酸二甲酯 | 水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法 HJ/T 72-2001 |  |  |
|  |  | 1.161 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法 HJ/T 72-2001 |  |  |
|  |  | 1.162 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 |  |  |
|  |  | 1.163 | 阿特拉津 | 水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法 HJ 587-2010 |  |  |
|  |  | 1.164 | 萘 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 |  |  |
|  |  | 1.165 | 苊 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 |  |  |
|  |  | 1.166 | 芴 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 |  |  |
|  |  | 1.167 | 二氢苊 （苊烯） | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 |  |  |
|  |  | 1.168 | 菲 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 |  |  |
|  |  | 1.169 | 蒽 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 |  |  |
| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 1 | 水和废水（含大气降水） | 1.170 | 荧蒽 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 |  |  |
|  |  | 1.171 | 芘 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 |  |  |
|  |  | 1.172 | 䓛 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 |  |  |
|  |  | 1.173 | 苯并[a]蒽 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 |  |  |
|  |  | 1.174 | 苯并[b]荧蒽 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 |  |  |
|  |  | 1.175 | 苯并[k]荧蒽 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 |  |  |
|  |  | 1.176 | 苯并[a]芘 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 |  |  |
|  |  | 1.177 | 二苯并[a,h]蒽 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 |  |  |
|  |  | 1.178 | 苯并[ghi]苝 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 |  |  |
|  |  | 1.179 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 |  |  |
|  |  | 1.180 | 烷基汞 | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-93 |  |  |
|  |  | 1.181 | 甲基汞 | 环境 甲基汞的测定 气相色谱法 GB/T 17132-1997 |  |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 二 | 环境空气和废气 |
| 2 | 环境空气和废气 | 2.1 | 氮氧化物(一氧化氮、二氧化氮) | 环境空气氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 479-2009 及修改单 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 二氧化氮的测定Saltzman法 GB/T 15435-1995 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气中氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |  |  |
|  |  | 2.2 | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 HJ 692-2014 |  |  |
|  |  | 2.3 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收—副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 及修改单 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 HJ 629-2011 |  |  |
|  |  | 2.4 | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB 9801-88 |  |  |
|  |  |  |  | 污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法（B) 《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2003年) |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 HJ 973-2018 |  |  |
|  |  | 2.5 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995及修改单 |  |  |
|  |  | 2.6 | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 618-2011及修改单 |  |  |
|  |  | 2.7 | PM2.5 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 618-2011及修改单 |  |  |
|  |  | 2.8 | 烟(粉)尘、烟气参数 | 锅炉烟尘测试方法 GB 5468-91 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996 及修改单 |  |  |
|  |  | 2.9 | 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 |  |  |
|  |  | 2.10 | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 污染源废气 烟气黑度 测烟望远镜法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 2 | 环境空气和废气 | 2.11 | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 氟化物的测定 石灰滤纸采样氟离子选择电极法 HJ 481-2009 |  |  |
|  |  | 2.12 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009 |  |  |
|  |  | 2.13 | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995 |  |  |
|  |  | 2.14 | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法HJ/T 30-1999 |  |  |
|  |  | 2.15 | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 铬酸钡分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环保总局(2003年) |  |  |
|  |  |  |  | 硫酸浓缩尾气硫酸雾的测定 铬酸钡比色法 GB 4920-85 |  |  |
|  |  | 2.16 | 硫化氢 | 环境空气和废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  |  |
|  |  |  |  | 居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲基蓝分光光度法 GB 11742-89 |  |  |
|  |  |  |  | 污染源废气 硫化氢 碘量法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2003年） |  |  |
|  |  | 2.17 | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硝酸银容量法HJ 548-2014 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016 |  |  |
|  |  | 2.18 | 恶臭 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 |  |  |
|  |  | 2.19 | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 HJ 504-2009及修改单 |  |  |
|  |  | 2.20 | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法 HJ/T 45-1999 |  |  |
|  |  | 2.21 | 总砷 | 黄磷生产废气 气态砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法（暂行） HJ 541-2009 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气和废气 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法（暂行）HJ 540-2009 |  |  |
|  |  | 2.22 | 砷、砷及其化合物 | 环境空气 砷 原子荧光法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007年） |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源、无组织 砷及其化合物 氢化物发生 原子荧光分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007年） |  |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 2 | 环境空气和废气 | 2.23 | 硒、硒及其化合物 | 环境空气 硒 原子荧光法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007年） |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源、无组织 硒及其化合物 氢化物发生 原子荧光分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007年） |  |  |
|  |  | 2.24 | 汞及其化合物 | 固定污染源、无组织 汞及其化合物 氢化物发生 原子荧光分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007年） |  |  |
|  |  | 2.25 | 镉 | 环境空气 镉 原子吸收分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007年） |  |  |
|  |  |  |  | HJ/T 64.1-2001 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 |  |  |
|  |  |  |  | HJ/T 64.2-2001 大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 |  |  |
|  |  | 2.26 | 铜 | 环境空气 铜 原子吸收分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007年） |  |  |
|  |  | 2.27 | 锌 | 环境空气 锌 原子吸收分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007年） |  |  |
|  |  | 2.28 | 铅 | HJ 685-2014 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 |  |  |
|  |  | 2.29 | 总铅 | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ 539-2015 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法(暂行) HJ 538-2009 |  |  |
|  |  | 2.30 | 铬 | 环境空气 铬 原子吸收分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007年） |  |  |
|  |  | 2.31 | 锰 | 环境空气 锰 原子吸收分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007年） |  |  |
|  |  | 2.32 | 镍 | 环境空气 镍 原子吸收分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2007年） |  |  |
|  |  |  |  | HJ/T 63.1-2001 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 |  |  |
|  |  |  |  | HJ/T 63.2-2001 大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 |  |  |
|  |  | 2.33 | 锡 | 大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 65-2001 |  |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 2 | 环境空气和废气 | 2.34 | 钴 | 空气和废气监测分析方法（第四版增补版）第三篇 第二章 十三、电感耦合等离子体原子发射光谱法 |  |  |
|  |  | 2.35 | 铊 | 空气和废气监测分析方法（第四版增补版）第三篇 第二章 十三、电感耦合等离子体原子发射光谱法 |  |  |
|  |  | 2.36 | 锑 | 空气和废气监测分析方法（第四版增补版）第三篇 第二章 十三、电感耦合等离子体原子发射光谱法 |  |  |
|  |  | 2.37 | 甲醇 | 空气和废气监测分析方法（第四版增补版）第六篇 第一章 六、甲醇 变色酸比色法（B） |  |  |
|  |  | 2.38 | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999 |  |  |
|  |  |  |  | 空气和废气监测分析方法（第四版增补版）第三篇 第一章 九、氰化氢 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法（A） |  |  |
|  |  | 2.39 | 细菌总数 | 公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物 GB/T 18204.3-2013 |  |  |
|  |  | 2.40 | 油烟和油雾 | 固定污染源废气 油烟和油雾的测定红外分光光度法 HJ 1077-2019 |  |  |
|  |  | 2.41 | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准(试行) 附录A 饮食业油烟采样方法及分析方法 GB 18483-2001 |  |  |
|  |  | 2.42 | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 HJ/T 29-1999 |  |  |
|  |  | 2.43 | 总烃 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定、气相色谱法 HJ 38-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 |  |  |
|  |  | 2.44 | 甲烷 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定、气相色谱法 HJ 38-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017 |  |  |
|  |  | 2.45 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定、气相色谱法 HJ 38-2017 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱 HJ 604-2017 |  |  |
|  |  | 2.46 | 苯 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 |  |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 2 | 环境空气和废气 | 2.47 | 甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 |  |  |
|  |  | 2.48 | 乙苯 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 |  |  |
|  |  | 2.49 | 邻二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 |  |  |
|  |  | 2.50 | 间二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ584-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 |  |  |
|  |  | 2.51 | 对二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  |  |  | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 |  |  |
|  |  | 2.52 | 苯乙烯 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 2 | 环境空气和废气 | 2.52 | 苯乙烯 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 |  |  |
|  |  | 2.53 | 异丙苯 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 |  |  |
|  |  |  |  | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 |  |  |
|  |  | 2.54 | 1,1-二氯乙烯 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  | 2.55 | 1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  | 2.56 | 氯丙烯 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  | 2.57 | 二氯甲烷 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  | 2.58 | 1,1-二氯乙烷 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  | 2.59 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  | 2.60 | 三氯甲烷 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  | 2.61 | 1,1,1-三氯乙烷 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  | 2.62 | 四氯化碳 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  | 2.63 | 1,2-二氯乙烷 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  | 2.64 | 三氯乙烯 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  | 2.65 | 1,2-二氯丙烷 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  | 2.66 | 顺式-1,3-二氯丙烯 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  | 2.67 | 反式-1,3-二氯丙烯 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  | 2.68 | 1,1,2-三氯乙烷 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  | 2.69 | 四氯乙烯 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  | 2.70 | 1,2-二溴乙烷 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 2 | 环境空气和废气 | 2.71 | 氯苯 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  | 2.72 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  | 2.73 | 4-乙基甲苯 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  | 2.74 | 1,3,5-三甲基苯 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  | 2.75 | 1,2,4-三甲基苯 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  | 2.76 | 1,3-二氯苯 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  | 2.77 | 1,4-二氯苯 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  | 2.78 | 苄基氯 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  | 2.79 | 1,2-二氯苯 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  | 2.80 | 1,2,4-三氯苯 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  | 2.81 | 六氯丁二烯 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 |  |  |
|  |  | 2.82 | 丙酮 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 |  |  |
|  |  | 2.83 | 异丙醇 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 |  |  |
|  |  | 2.84 | 正己烷 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 |  |  |
|  |  | 2.85 | 乙酸乙酯 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 |  |  |
|  |  | 2.86 | 六甲基二硅氧烷 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 |  |  |
|  |  | 2.87 | 3-戊酮 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 |  |  |
|  |  | 2.88 | 正庚烷 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 |  |  |
|  |  | 2.89 | 环戊酮 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 |  |  |
|  |  | 2.90 | 乳酸乙酯 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 |  |  |
|  |  | 2.91 | 乙酸丁酯 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 |  |  |
|  |  | 2.92 | 丙二醇单甲醚乙酸酯 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 |  |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 2 | 环境空气和废气 | 2.93 | 2-庚酮 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 |  |  |
|  |  | 2.94 | 苯甲醚 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 |  |  |
|  |  | 2.95 | 苯甲醛 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 |  |  |
|  |  | 2.96 | 1-癸烯 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 |  |  |
|  |  | 2.97 | 2-壬酮 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 |  |  |
|  |  | 2.98 | 1-十二烯 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 |  |  |
|  |  | 2.99 | 萘 | 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 647-2013 | 仅限环境空气 |  |
|  |  | 2.100 | 苊烯 （二氢苊） | 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 647-2013 | 仅限环境空气 |  |
|  |  | 2.101 | 苊 | 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 647-2013 | 仅限环境空气 |  |
|  |  | 2.102 | 芴 | 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 647-2013 | 仅限环境空气 |  |
|  |  | 2.103 | 菲 | 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 647-2013 | 仅限环境空气 |  |
|  |  | 2.104 | 蒽 | 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 647-2013 | 仅限环境空气 |  |
|  |  | 2.105 | 荧蒽 | 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 647-2013 | 仅限环境空气 |  |
|  |  | 2.106 | 芘 | 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 647-2013 | 仅限环境空气 |  |
|  |  | 2.107 | 䓛 | 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 647-2013 | 仅限环境空气 |  |
|  |  | 2.108 | 苯并[a]蒽 | 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 647-2013 | 仅限环境空气 |  |
|  |  | 2.109 | 苯并[b]荧蒽 | 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 647-2013 |  |  |
|  |  | 2.110 | 苯并[k]荧蒽 | 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 647-2013 |  |  |
|  |  | 2.111 | 苯并[a]芘 | 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 647-2013 |  |  |
|  |  | 2.112 |  | 环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法HJ 956-2018 |  |  |
|  |  | 2.113 | 二苯并[a,h]蒽 | 环境空气和废气 气相和颗粒物中 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 647-2013 |  |  |
|  |  | 2.114 | 苯并[g,h,i]苝 | 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 647-2013 |  |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 2 | 环境空气和废气 | 2.115 | 茚并[1,2,3-c，d]芘 | 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ 647-2013 |  |  |
| 三 | 室内空气 |
| 3 | 室内空气 | 3.1 | 风速 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 5.电风速计法 GB/T 18204.1-2013 |  |  |
|  |  | 3.2 | 温度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素3.1玻璃液体温度计法 GB/T 18204.1-2013 |  |  |
|  |  | 3.3 | 湿度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素4.1干湿球法 GB/T 18204.1-2013 |  |  |
|  |  | 3.4 | 气压 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 10.空盒气压表法 GB/T 18204.1-2013 |  |  |
|  |  | 3.5 | 氨 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 8.1 靛酚蓝分光光度法GB/T 18204.2-2014 |  |  |
|  |  | 3.6 | 甲醛 | 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 7.2 酚试剂分光光度法GB/T 18204.2-2014 |  |  |
|  |  | 3.7 | 苯 | 居住区大气中苯,甲苯,二甲苯的卫生检验标准方法气相色谱法 GB/T 11737-1989 |  |  |
|  |  |  |  | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 附录F 室内空气中苯的测定 GB 50325-2010 |  |  |
|  |  | 3.8 | 甲苯 | 居住区大气中苯,甲苯,二甲苯的卫生检验标准方法气相色谱法 GB/T 11737-1989 |  |  |
|  |  | 3.9 | 二甲苯 | 居住区大气中苯,甲苯,二甲苯的卫生检验标准方法气相色谱法 GB/T 11737-1989 |  |  |
|  |  | 3.10 | 总挥发性有机化合物 | 室内空气质量标准 附录C 室内空气中总挥发性有机物（TVOC)的检验方法 （热解析/毛细管气相色谱法）GB/T 18883-2002 |  |  |
|  |  |  |  | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 附录G 室内空气中总挥发性有机化合物（TVOC）的测定GB 50325-2010 |  |  |
| 四 | 固体废物 |
| 4 | 固体废物 | 4.1 | 固体废物腐蚀性 | 固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法 GB/T 15555.12-1995 |  |  |
|  |  | 4.2 | 总银 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录C 固体废物 金属元素的测定 石墨炉原子吸收光谱法 GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录D（资料性附录）固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光度法 GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  | 4.3 | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995 |  |  |
|  |  |  |  | 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014 |  |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 4 | 固体废物 | 4.4 | 铜 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录D（资料性附录）固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  | 4.5 | 锌 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录D（资料性附录）固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  | 4.6 | 镉 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录D（资料性附录）固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  | 4.7 | 铅 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录D（资料性附录）固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  | 4.8 | 总铬 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录D（资料性附录）固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  | 4.9 | 铍 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录D（资料性附录）固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  | 4.10 | 钡 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录D（资料性附录）固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  | 4.11 | 镍 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录D（资料性附录）固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  | 4.12 | 砷 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录E（资料性附录）固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法 GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014 |  |  |
|  |  | 4.13 | 硒 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录E（资料性附录）固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法 GB 5085.3-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014 |  |  |
|  |  | 4.14 | 汞 | 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014 |  |  |
|  |  | 4.15 | 无机氟化物 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录F（资料性附录）固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法 GB 5085.3-2007 |  |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 五 | 土壤和沉积物 |
| 5 | 土壤和沉积物 | 5.1 | 水份 | 土壤水分测定法 NY/T 52-1987 |  |  |
|  |  | 5.2 | 干物质和水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011 |  |  |
|  |  | 5.3 | pH | 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定 NY/T 1121.2-2006 |  |  |
|  |  |  |  | pH土壤中pH值的测定 NY/T 1377-2007 |  |  |
|  |  |  |  | 土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018 |  |  |
|  |  | 5.4 | 有机质 | 土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定 NY/T1121.6-2006 |  |  |
|  |  | 5.5 | 氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 22104-2008 |  |  |
|  |  | 5.6 | 容重 | 土壤检测 第4部分：土壤容重的测定 NY/T 1121.4-2006 |  |  |
|  |  | 5.7 | 阳离子交换量 | 土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法 HJ 889-2017 |  |  |
|  |  | 5.8 | 氧化还原电位 | 土壤 氧化还原电位的测定 电位法 HJ 746-2015 |  |  |
|  |  | 5.9 | 渗滤系数 | 森林土壤渗透性的测定 LY/T 1218-1999 |  |  |
|  |  | 5.10 | 孔隙度 | 森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999 |  |  |
|  |  | 5.11 | 全盐量 | 森林土壤水溶性盐分分析 LY/T 1251-1999 |  |  |
|  |  | 5.12 | 全磷 | 土壤 全磷的测定碱熔-钼锑抗分光光度法 HJ 632-2011 |  |  |
|  |  | 5.13 | 全氮 | 土壤全氮测定法 半微量凯氏法 NY/T 53-1987 |  |  |
|  |  |  |  | 土壤质量 全氮的测定半微量凯氏法 HJ 717-2014 |  |  |
|  |  | 5.14 | 氰化物 | 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745-2015 |  |  |
|  |  | 5.15 | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分土壤中总砷的测定GB/T 22105.2-2008 |  |  |
|  |  |  |  | 土壤质量 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB/T 17134-1997 |  |  |
|  |  |  |  | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 |  |  |
|  |  | 5.16 | 总汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分土壤中总汞的测定GB/T 22105.1-2008 |  |  |
|  |  | 5.17 | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 |  |  |
|  |  | 5.18 | 硒 | 土壤中全硒的测定 原子荧光法 NY/T 1104-2006 |  |  |
|  |  |  |  | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 |  |  |
|  |  | 5.19 | 锑 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 |  |  |
| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 5 | 土壤和沉积物 | 5.20 | 总铬 | 土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2009 | 仅限于全消解法 |  |
|  |  |  |  | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 |  |  |
|  |  | 5.21 | 六价铬 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 |  |  |
|  |  | 5.22 | 铜 | 土壤质量铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17138-1997 |  |  |
|  |  |  |  | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 |  |  |
|  |  | 5.23 | 锌 | 土壤质量铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T17138-1997 |  |  |
|  |  |  |  | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 |  |  |
|  |  | 5.24 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997 |  |  |
|  |  |  |  | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 |  |  |
|  |  | 5.25 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997 |  |  |
|  |  | 5.26 | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17139-1997 |  |  |
|  |  |  |  | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 |  |  |
|  |  | 5.27 | 锰 | 原子吸收法 《土壤元素的近代分析方法》 中国环境监测总站 1992 | 土壤环境质量（GB15618-1995）选配方法 |  |
|  |  |  |  | 土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018 |  |  |
|  |  | 5.28 | 钡 | 土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018 |  |  |
|  |  | 5.29 | 钒 | 土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018 |  |  |
|  |  | 5.30 | 锶 | 土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018 |  |  |
|  |  | 5.31 | 钛 | 土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018 |  |  |
|  |  | 5.32 | 钙 | 土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018 |  |  |
|  |  | 5.33 | 镁 | 土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018 |  |  |
|  |  | 5.34 | 铁 | 土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018 |  |  |
|  |  | 5.35 | 铝 | 土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018 |  |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 5 | 土壤和沉积物 | 5.36 | 钾 | 土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018 |  |  |
|  |  | 5.37 | 硅 | 土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 974-2018 |  |  |
|  |  | 5.38 | 钴 | 土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 1081-2019 |  |  |
|  |  | 5.39 | 钾 | 土壤全钾测定法 原子吸收分光光度法 NY/T 87-1988 |  |  |
|  |  | 5.40 | 铍 | 土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 737-2015 | 仅限于电热板消解法 |  |
|  |  | 5.41 | 石油类 | 土壤 石油类的测定 红外分光光度法 HJ 1051-2019 |  |  |
|  |  | 5.42 | 石油烃（C10-C40） | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019 |  |  |
|  |  | 5.43 | 氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.44 | 氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.45 | 溴甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.46 | 氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.47 | 三氯氟甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.48 | 1,1-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.49 | 丙酮 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.50 | 碘甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.51 | 二硫化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.52 | 二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.53 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.54 | 1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.55 | 2,2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.56 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 5 | 土壤和沉积物 | 5.57 | 2-丁酮 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.58 | 溴氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.59 | 氯仿 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.60 | 1,1,1-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.61 | 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.62 | 1,1-二氯丙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.63 | 苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.64 | 1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.65 | 三氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.66 | 1,2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.67 | 二溴甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.68 | 一溴二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.69 | 4-甲基-2-戊酮 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.70 | 甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.71 | 1,1,2-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.72 | 四氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.73 | 1,3-二氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.74 | 2-己酮 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.75 | 二溴氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.76 | 1,2-二溴乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.77 | 氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.78 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 5 | 土壤和沉积物 | 5.79 | 乙苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.80 | 1,1，2-三氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.81 | 间，对-二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.82 | 邻-二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.83 | 苯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.84 | 溴仿 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.85 | 异丙苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.86 | 溴苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.87 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.88 | 1，2，3-三氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.89 | 正丙苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.90 | 2-氯甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.91 | 1,3,5-三甲基苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.92 | 4-氯甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.93 | 叔丁基苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.94 | 1,2,4-三甲基苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.95 | 仲丁基苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.96 | 1,3-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.97 | 4-异丙基甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.98 | 1,4-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.99 | 正丁基苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 5 | 土壤和沉积物 | 5.100 | 1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.101 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.102 | 1,2,4-三氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.103 | 六氯丁二烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.104 | 萘 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.105 | 1，2，3-三氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |  |
|  |  | 5.106 | N-亚硝基二甲胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.107 | 苯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.108 | 二（2-氯乙基）醚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.109 | 2-氯苯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.110 | 1,3-二氯苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.111 | 1,4-二氯苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.112 | 1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.113 | 2-甲基苯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.114 | 二（2-氯异丙基）醚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.115 | 六氯乙烷 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.116 | N-亚硝基二正丙胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.117 | 4-甲基苯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.118 | 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.119 | 异佛尔酮 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.120 | 2-硝基苯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 5 | 土壤和沉积物 | 5.121 | 2,4-二甲基苯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.122 | 二（2-氯乙氧基）甲烷 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.123 | 2,4-二氯苯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.124 | 1,2,4-三氯苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.125 | 萘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.126 | 4-氯苯胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.127 | 六氯丁二烯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.128 | 4-氯-3-甲基苯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.129 | 2-甲基萘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.130 | 六氯环戊二烯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.131 | 2,4,6-三氯苯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.132 | 2,4,5-三氯苯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.133 | 2-氯萘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.134 | 2-硝基苯胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.135 | 苊烯 （二氢苊） | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.136 | 邻苯二甲酸二甲酯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.137 | 2,6-二硝基甲苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.138 | 3-硝基苯胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.139 | 2，4-二硝基苯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.140 | 苊 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.141 | 二苯并呋喃 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.142 | 4-硝基苯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.143 | 2,4-二硝基甲苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 5 | 土壤和沉积物 | 5.144 | 芴 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.145 | 邻苯二甲酸二乙酯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.146 | 4-氯苯基苯基醚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.147 | 4-硝基苯胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.148 | 4,6-二硝基-2-甲基苯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.149 | 偶氮苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.150 | 4-溴二苯基醚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.151 | 六氯苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.152 | 五氯苯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.153 | 菲 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.154 | 蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.155 | 咔唑 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.156 | 邻苯二甲酸二正丁酯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.157 | 荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.158 | 芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.159 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.160 | 苯并[a]蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.161 | 䓛 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.162 | 邻苯二甲酸二（2-二乙基己基）酯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.163 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.164 | 苯并[b]荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.165 | 苯并[k]荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 5 | 土壤和沉积物 | 5.166 | 苯并[a]芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.167 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.168 | 二苯并 [a，h]蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.169 | 苯胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.170 | 3,3,-二氯联苯胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |  |  |
|  |  | 5.171 | α-六六六 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 835-2017 |  |  |
|  |  | 5.172 | β-六六六 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 835-2017 |  |  |
|  |  | 5.173 | γ-六六六 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 835-2017 |  |  |
|  |  | 5.174 | δ-六六六 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 835-2017 |  |  |
|  |  | 5.175 | 六氯苯 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 835-2017 |  |  |
|  |  | 5.176 | 七氯 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 835-2017 |  |  |
|  |  | 5.177 | α-氯丹 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 835-2017 |  |  |
|  |  | 5.178 | γ-氯丹 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 835-2017 |  |  |
|  |  | 5.179 | α-硫丹 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 835-2017 |  |  |
|  |  | 5.180 | β-硫丹 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 835-2017 |  |  |
|  |  | 5.181 | p,pˊ-DDE | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 835-2017 |  |  |
|  |  | 5.182 | p,pˊ-DDD | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 835-2017 |  |  |
|  |  | 5.183 | o,pˊ-DDT | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 835-2017 |  |  |
|  |  | 5.184 | p,pˊ-DDT | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 835-2017 |  |  |
|  |  | 5.185 | 艾氏剂 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 835-2017 |  |  |
|  |  | 5.186 | 环氧化七氯 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 835-2017 |  |  |
|  |  | 5.187 | 狄氏剂 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 835-2017 |  |  |
|  |  | 5.188 | 异狄氏剂 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 835-2017 |  |  |
| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 5 | 土壤和沉积物 | 5.189 | 异狄氏剂醛 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 835-2017 |  |  |
|  |  | 5.190 | 硫丹硫酸酯 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 835-2017 |  |  |
|  |  | 5.191 | 异狄氏剂酮 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 835-2017 |  |  |
|  |  | 5.192 | 甲氧滴滴涕 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 835-2017 |  |  |
|  |  | 5.193 | 灭蚁灵 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 835-2017 |  |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 六 | 噪声、振动 |
| 6 | 噪声、振动 | 6.1 | 环境噪声(城市功能区噪声、道路交通噪声、区域环境噪声) | 声环境质量标准 附录B声环境功能区监测方法 附录C噪声敏感建筑物监测方法GB 3096-2008 |  |  |
|  |  | 6.2 | 工业企业厂界噪声 | 工业企业厂界噪声排放标准 GB 12348-2008 |  |  |
|  |  | 6.3 | 建筑施工场界噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准 GB 12523-2011 |  |  |
|  |  | 6.4 | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008 | 仅限于等效声级 |  |
|  |  | 6.5 | 公共场所噪声 | 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素（7 噪声 数字声级计法）GB/T 18204.1-2013 |  |  |
|  |  | 6.6 | 机场周围飞机噪声 | 机场周围飞机噪声测量方法GB9661-88 |  |  |
|  |  | 6.7 | 铁路边界噪声 | 铁路边界噪声限值及其测量方法 GB/T 12525-90 |  |  |
|  |  | 6.8 | 环境振动 | 城市区域环境振动测量方法 GB 10071-1988 |  |  |
| 七 | 电磁辐射 |
| 7 | 电磁辐射 | 7.1 | 射频综合电场场强 | 辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法HJ/T 10.2-1996 |  |  |
|  |  | 7.2 | 工频磁 场强度 | 辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法HJ/T 10.2-1996 |  |  |
|  |  |  |  | 高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法DL/T 988-2005 |  |  |
|  |  | 7.3 | 工频电 场强度 | 辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪和方法HJ/T 10.2-1996 |  |  |
|  |  |  |  | 工频电场测量GB/T 12720-1991 |  |  |
|  |  |  |  | 高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法DL/T 988-2005 |  |  |
|  |  | 7.4 | 无线电 干扰强度 | 辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法HJ/T 10.2-1996 |  |  |
|  |  |  |  | 高压架空输电线、变电站无线电干扰测量方法GB 7349-2002 |  |  |

| 序号 | 类别(产品/项目/参数) | 产品/项目/参数 | 依据的标准（方法）名称 及编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 八 | 化肥 |
| 7 | 硫酸铵 | 8.1 | 氮含量 | 氮含量的测定 蒸馏后滴定法 硫酸铵GB535-1995 |  |  |
|  |  |  |  | 氮含量的测定 甲醛法 硫酸铵GB 535-1995 |  |  |
|  |  | 8.2 | 水分 | 水分的测定 重量法 硫酸铵GB 535-1995 |  |  |
|  |  | 8.3 | 游离酸 | 游离酸的测定容量法硫酸铵GB 535-1995 |  |  |
|  |  | 8.4 | 铁 | 铁含量的测定 林菲啰啉分光光度法 硫酸铵 GB 535-1995 |  |  |
|  |  | 8.5 | 砷 | 砷含量的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法硫酸铵GB 535-1995 |  |  |
|  |  | 8.6 | 重金属（以铅计） | 重金属含量的测定 目视比浊法 硫酸铵 GB 535-1995 |  |  |
|  |  | 8.7 | 水不溶物 | 水不溶物含量的测定 重量法 硫酸铵 GB 535-1995 |  |  |
| 九 | 加油站 |
| 9 | 加油站油气回收 | 9.1 | 液阻 | 加油站大气污染物排放标准 GB 20952-2007 附录A |  |  |
|  |  | 9.2 | 密闭性 | 加油站大气污染物排放标准 GB 20952-2007 附录B |  |  |
|  |  | 9.3 | 气液比 | 加油站大气污染物排放标准 GB 20952-2007 附录C |  |  |
|  | 加油站 | 9.4 | 处理装置油气排放 | 加油站大气污染物排放标准 GB 20952-2007附录D |  |  |
|  | 储油库污染物 | 9.5 | 油气收集系统泄漏浓度 | 储油库大气污染物排放标准 附录A 收集系统泄漏浓度检测方法 GB 20950-2007 |  |  |
|  |  | 9.6 | 处理装置油气排放 | 储油库大气污染物排放标准 GB 20950-2007附录B |  |  |
|  | 储油库 | 9.7 | 汽油泄漏量 | 储油库大气污染物排放标准 GB 20950-2007 |  |  |
| 十 | 植物 |
| 10 | 植物 | 10.1 | 氟 | 植物产品中氟的测定 离子色谱法 NY/T 1374-2007 |  |  |

以下空白